






       Приложение 

  к распоряжению администрации 

                                                        сельского поселения

                                                         от 02.09.2024 № 41-Р

	«Перечень и стоимость обязательных работ и услуг по содержанию, ремонту и управлению общего имущества многоквартирного дома для собственников жилых и нежилых помещений, нанимателей жилых помещений

	

	

	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово,
 ул. Огородняя дом 2

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	
	ВСЕГО
	
	37,09
	822300,86

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,30
	161921,07

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,00
	110956,93

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,17
	70187,35

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	13,65
	302529,99

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,31
	51227,05

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	1,84
	40796,31

	7
	Иные услуги
	
	3,82
	84682,16

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,13
	2776,07

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	1110,43

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,64
	80795,66


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Оборонная дом 22

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	 
	37,09
	163160,58

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,30
	32128,31

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими  организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подряднымирганизациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,00
	22016,03

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,17
	13926,54

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	13,65
	60027,87

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,31
	10164,45

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	1,84
	8094,79

	7
	Иные услуги
	
	3,82
	16802,60

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,13
	550,83

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	220,33

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,64
	16031,44


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 35

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	
	ВСЕГО
	
	38,66
	240836,90

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,97
	49638,50

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание помещений общего пользования
	
	5,46
	34014,94

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,45
	21516,63

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	14,89
	92743,55

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски: Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,52
	15704,16

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	2,01
	12506,51

	7
	Иные услуги
	
	2,36
	14712,62

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,14
	851,03

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	340,41

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	1 раз в пять лет
	2,17
	13521,17


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово,
 ул. Ленина дом 33

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	
	37,09
	329347,61

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,30
	64852,56

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,00
	44440,42

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,17
	28111,41

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	13,65
	121169,19

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,31
	20517,44

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	1,84
	16339,72

	7
	Иные услуги
	
	3,82
	33916,87

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,13
	1111,87

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	444,75

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,64
	32360,25


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 31Г

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	
	40,47
	174395,02

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,97
	34332,02

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,46
	23526,13

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,45
	14881,78

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	14,89
	64145,24

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,52
	10861,64

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	2,01
	8650,01

	7
	Иные услуги
	
	4,17
	17955,11

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,14
	588,61

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	235,44

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,98
	17131,05


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 31Д

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	 
	40,47
	174540,71

	1
	Управление многоквартирным домом
	 
	7,97
	34360,70

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,46
	23545,78

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,45
	14894,21

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	14,89
	64198,83

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	


	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,52
	10870,71

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	2,01
	8657,24

	7
	Иные услуги
	
	4,17
	17970,11

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,14
	589,10

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	235,64

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,98
	17145,36


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 31В

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	
	40,47
	166527,58

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,97
	32783,21

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими  организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,46
	22464,80

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,45
	14210,42

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	14,89
	61251,47

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски: Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,52
	10371,64

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	2,01
	8259,79

	7
	Иные услуги
	
	4,17
	17145,10

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,14
	562,06

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	224,82

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,98
	16358,22


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 31Б

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	 
	40,47
	126898,97

	1
	Управление многоквартирным домом
	 
	7,97
	24981,78

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,46
	17118,84

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,45
	10828,76

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	14,89
	46675,44

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,52
	7903,50

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	2,01
	6294,20

	7
	Иные услуги
	
	4,17
	13065,08

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,14
	428,30

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	171,32

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,98
	12465,45


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 31

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	 
	37,09
	323517,26

	1
	Управление многоквартирным домом
	 
	7,30
	63704,50

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими  организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,00
	43653,71

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,17
	27613,76

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	13,65
	119024,17

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,31
	20154,22

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	1,84
	16050,46

	7
	Иные услуги
	
	3,82
	33316,45

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,13
	1092,19

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	436,88

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,64
	31787,38


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово,
 ул. Ленина дом 29

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	 
	37,09
	318354,52

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,30
	62687,89

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими  организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными  организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,00
	42957,07

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,17
	27173,10

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	13,65
	117124,76

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,31
	19832,60

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	1,84
	15794,33

	7
	Иные услуги
	
	3,82
	32784,78

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,13
	1074,76

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	429,90

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,64
	31280,11


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 

ул. Ленина дом 27

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	 
	ВСЕГО
	
	37,09
	319734,22

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,30
	62959,57

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями, банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,00
	43143,24

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,17
	27290,86

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	13,65
	117632,36

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,31
	19918,55

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	1,84
	15862,78

	7
	Иные услуги
	
	3,82
	32926,86

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,13
	1079,42

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	431,77

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,64
	31415,68


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово,

 ул. Ленина дом 23
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)     

	
	ВСЕГО
	
	37,09
	668887,18

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,30
	131712,05

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими  организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подрядными организациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,00
	90256,10

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,17
	57092,75

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	13,65
	246088,07

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,31
	41669,80

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	По мере необходимости

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	1,84
	33185,09

	7
	Иные услуги
	
	3,82
	68883,32

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,13
	2258,15

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	903,26

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	по мере необходимости
	3,64
	65721,91


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 21

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	
	ВСЕГО
	
	38,66
	533440,75

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,97
	109946,60

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с ресурсоснабжающим и подрядными организациями, банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,46
	75341,26

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,45
	47658,16

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	14,89
	205421,97

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,52
	34783,86

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	2,01
	27701,24

	7
	Иные услуги
	
	2,36
	32587,66

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,14
	1884,99

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	754,00

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	1 раз в пять лет
	2,17
	29948,67


	Еврейская автономная область, Ленинский район, с. Бабстово, 
ул. Ленина дом 19

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг
	Периодичность
	Стоимость 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц)
	Годовая плата (рублей)

	
	ВСЕГО
	
	38,66
	1113963,45

	1
	Управление многоквартирным домом
	
	7,97
	229597,19

	1.1
	Заключение договоров с ресурсоснабжающими  организациями на поставку коммунальных услуг населению МКД
	по мере необходимости
	
	

	1.2
	Контроль за качеством коммунальных услуг, поставляемых населению МКД
	постоянно
	
	

	1.3
	Организация проведения текущего ремонта  мест общего пользования МКД, заключение договор с подрядчиками
	по мере необходимости
	
	

	1.4
	Приемка работ по текущему ремонту мест общего пользования МКД, контроль качества
	по мере необходимости
	
	

	1.5
	Начисление квартирной платы, организация сбора платы за жку, хранение полученных денежных средств, расчеты с  ресурсоснабжающим и подряднымирганизациями , банковские расходы
	постоянно
	
	

	1.6
	Услуги по регистрационному учету граждан, проживающих в МКД, хранение картотеки о регистрации граждан, хранение персональных данных
	постоянно
	
	

	1.7
	Рассмотрение жалоб и заявлений населения МКД
	постоянно
	
	

	1.8
	Хранение и ведение технической документации МКД
	постоянно
	
	

	1.9
	Работа по взысканию задолженности с населения за ЖКУ в суде
	постоянно
	
	

	1.10
	Прочие работы и услуги, предусмотренные договором на управление многоквартирным домом
	
	
	

	2
	Содержание  помещений общего пользования
	
	5,46
	157332,20

	2.1
	Подметание лестничных площадок и маршей
	ежедневно в рабочие дни
	
	

	3
	Уборка земельного участка
	
	3,45
	99522,68

	3.1
	Подметание земельного участка, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с мая по сентябрь)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.2
	Уборка мусора на контейнерных площадках и погрузка его в контейнер (при их наличии)
	1 раз в двое суток
	
	

	3.3.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов: (очистка территории от уплотненного снега скребком. Отгребание снега в валы или кучи)
	1 раз в трое суток в дни без снегопадов
	
	

	3.4.
	Подметание снега при снегопаде, сгребание снега в валы или кучи
	1 раз в сутки в дни снегопада
	
	

	4
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
	
	14,89
	428974,65

	4.1.
	Переборка секций радиаторного блока. Отсоединение радиаторного блока
	1 раз в год
	
	

	4.2.
	Консервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. Пробная топка
	1 раз в год
	
	

	4.3.
	Ремонт просевшей отмоски : Расчистка трещин, промывка расчищенных мест, заделка раствором с затиркой и железнением
	1 раз в год
	
	

	4.4.
	Замена разбитых стекол окон в подъездах: Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев и стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол.
	по мере необходимости
	
	

	4.5.
	Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода. Отрезка нового участка трубопровода. Установка трубопровода на место с постановкой средств крепления
	по мере необходимости
	
	

	4.6.
	Обертывание труб матами из крафт бумаги и стекловаты. Крепление металлической сетки на трубопроводе. Обмазка трубопровода асбоцементным раствором. Масленая окраска трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.7.
	Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана.
	1 раз в год
	
	

	4.8.
	Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода
	1 раз в год
	
	

	4.9.
	Испытание трубопроводов системы центрального отопления. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления.
	1 раз в год
	
	

	4.10.
	Рабочая проверка системы в целом. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.
	1 раз в год
	
	

	4.11.
	Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукатуривание мест заделок
	1 раз в год
	
	

	4.12
	Заделка на зиму вентиляционных продухов. Закладка отверстия кирпичом на глиняном растворе
	1 раз в год
	
	

	4.13
	Ремонт дверных полотен. Снятие дверного полотна (без снятия петель). Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. Навеска дверного полотна на петли. Двери на врезных шпонках или в наконечник: одностворные
	2 раза в год
	
	

	4.14
	Смена дверных приборов
	по мере необходимости
	
	

	5
	Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
	
	2,52
	72637,77

	5.1.
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	3 раза в год
	
	

	5.2.
	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
	3 раза в год
	
	

	5.3.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля
	1 раз в год
	
	

	5.4.
	Мелкий ремонт электропроводки, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1 раз в год
	
	

	5.5.
	Непредвиденные расходы
	по мере необходимости
	
	

	6
	Диспетчерская служба
	постоянно
	2,01
	57847,43

	7
	Иные услуги
	
	2,36
	68051,53

	7.1.
	Электроснабжение на общедомовые нужды
	постоянно
	0,00
	0,00

	7.2.
	Дератизация
	6 раз в год
	0,14
	3936,35

	7.3.
	Дезинсекция
	по мере необходимости
	0,05
	1574,54

	7.4.
	Текущий ремонт в подъездах
	1 раз в пять лет
	2,17
	62540,63


